成功高中卡式爐課堂使用規範
109年11月30日主管會報討論後通過
一、緣起：因本校目前無家政教室及童軍炊事場所，但課程中有相關烹飪內容，必須使用火，因應本校狀況，故同意改使用移動與攜帶方便之卡式爐以符合課堂需求。但卡式爐種類繁多，加上使用上必須多加注意，以免引發不必要之災害，故制定此規範，以維護校園安全。
二、使用規範：
1.課堂教師請自行評估與維護教室內使用安全。
2.若課堂有使用卡式爐之需求，請教師於使用日前三天向學務處提出申請，並完成申請表送回學務處存查，若沒有提出申請擅自使用者，後果請自行負責。
3.除正式課程或學校活動（如園遊會）需求外，不開放其餘時間讓學生進行烹飪課程。如班會課、同樂會煮火鍋、煮湯圓等。
4.請務必使用貼附「商品檢驗標誌」的卡式爐與瓦斯罐。可參考中央標準檢驗局每年之抽驗結果。
5.使用前，確認卡式爐及瓦斯罐體無銹蝕、變形或油漬。
6.使用前，確認卡式爐與爐架能平穩放置、旋鈕與按壓開關操作順暢，本體結構良好無鬆動。
7.勿在密閉空間使用卡式爐，以免缺氧或一氧化碳中毒。
8.使用時，卡式爐應遠離易燃物（桌面上切勿鋪紙類）及預備瓦斯罐。
9.不可併排使用多個卡式爐或使用過大的鍋具，以免輻射熱造成氣爆意外。
10.點火前，依本體使用標示及說明書正確操作，並按壓旋鈕瓦斯開關，確認瓦斯罐接合部位及爐具瓦斯通路沒有漏氣現象。
11.使用中須留意燃燒狀況，避免烹煮時湯汁溢出造成爐火熄火。
12.瓦斯罐務必當日帶來當日帶回，放置位置不可於高溫場所，切勿忘記帶回而存放在教室內。瓦斯罐用完不可以再充填瓦斯使用。
13.瓦斯罐若需丟棄，請務必確認氣體用完後，再分類丟至鐵鋁罐類，切勿直接丟棄垃圾子母車，造成不必要的意外。
14.無教師在場時，嚴禁學生自行使用。
15.課堂教師先行示範各種烹飪用具使用方法，學生了解後才可使用。
16.學生有長頭髮者請綁馬尾並避免垂到前面，外套拉鍊要拉起，袖子要往上拉固定，避免不小心時接觸到火源。
17.若有違規情事導致損失之，由肇事班級賠償損失，且該班課堂不得再使用任何炊具設備。
三、本規範經主管會報討論通過，陳校長核可後實施，修正時亦同
成功高中卡式爐使用申請單
　　申請日期： 年 月 日（請於使用前三天提出申請）
班級		使用日期	年 月 日第 節□童軍 □家政 □其他(科目： ) / ◎除正式課程或學校活動需求外，不開放其餘時間讓學生進行烹飪課程。如同樂會煮火鍋、煮湯圓等。
攜帶卡式爐學生的姓名
卡式爐品牌		規格／型號			○有商品檢驗標誌○無銹蝕變形○瓦斯爐上無油漬 / ○了解相關安全使用方法
注意事項（請務必遵守，若經查核違規使用者，該班級該年度禁止再次申請）
請務必使用貼附「商品檢驗標誌」的卡式爐與瓦斯罐。 / 使用前，確認卡式爐及瓦斯罐體無銹蝕或變形。 / 使用前，確認卡式爐與爐架能平穩放置、旋鈕與按壓開關操作順暢，本體結構良好無鬆動。 / 勿在密閉空間使用卡式爐，以免缺氧或一氧化碳中毒。 / 使用時，卡式爐應遠離易燃物（桌面上切勿鋪紙類）及預備瓦斯罐 / 不可併排使用多個卡式爐或使用過大的鍋具，以免輻射熱造成氣爆意外。				壓下卡式爐安全拉桿時，要注意有沒有漏氣聲音或異味。若出現請立刻停止使用。 / 安裝瓦斯罐時，將瓦斯罐的「環扣缺口」朝上，與卡式爐凸出之「導引片」對正後再接合。 / 瓦斯罐務必當日帶來當日帶回，切勿存放在教室內。 / 瓦斯罐若需丟棄，請務必確認氣體用完後，再分類丟至鐵鋁罐類，切勿直接丟棄垃圾子母車，造成不必要的意外。
請參考使用
109年標準檢驗局公告合格品項 / 妙管家鋁合金瓦斯爐（230g/h X3201）、卡旺Ａ001攜帶式卡式爐（190g/h K1-A001D）、歐王遠紅外線卡式爐（135g/h JL-168）、日式迷你瓦斯爐（152g/h NB-21H）、火忍者A009攜帶式卡式爐（190g/h S1-A009D）、SunTouch卡式爐（180g/h ST-300S）、CARTER 內焰式瓦斯爐（220g/h GR-1505M） 、NICHINEN日燃瓦斯爐（205g/h KC-353）
108年標準檢驗局公告合格品項 / 妙管家休閒瓦斯爐（160g/h K080）、御膳坊攜帶式卡式爐（150g/h 18-S0002）、卡旺A002攜帶式卡式爐（190g/h K1-A002SD）、火鳥卡式爐（155g/h SDK-7000）、SENGOKU千石攜帶式卡式爐(254g/h CK-TH1) 、Iwatani 便攜爐（250g/h ZA-35）、火霹靂Ａ008攜帶式卡式爐（190g/h SI-A008D）、NICHINEN日燃卡式爐(254g/h KC-353)
107年標準檢驗局公告合格品項 / 妙管家超火大瓦斯爐（210g/h X600）、卡旺遠紅外線卡式爐（140g/h K1-A0113SC）、Iwatani便攜爐（192g/h ZA-3）、歐王遠紅外線卡式爐（135g/h JL-168）、火達人A014攜帶式卡式爐（185g/h S1-A014）、火鳥卡式爐（155g/h SDK-7000）、御膳坊攜帶式卡式爐（150g/h 18-S0002）、Suntouch內焰式卡式爐（170g/h ST-530DT）、千石攜帶式卡式瓦斯爐（254g/h CK-TH1）、HELLO KITTY攜帶式卡式爐（155g/h BDZ-155-A）
請勿使用下列品牌
不合格品牌：▲ＨaoKugou ▲日益生 ▲SunTouch卡式爐(160g/h BDZ-160-ST-8000)
課堂教師知悉後簽名：				1.教師請自行評估與維護教室內使用安全 / 2.表單填寫後送回學務處存查